Polańczyk, dnia 07.05.2020 r.

***Zapytanie ofertowe***

**I. Zamawiający**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o.**

ul. Zdrojowa 32, 38-610 Polańczyk

Tel: 601 911 975  
e-mail: [plon@onet.pl](mailto:plon@onet.pl)   
NIP: 6881233255  
REGON: 371065130

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wymienników ciepłej wody użytkowej i pomp obiegowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach dostawy i montażu wymienników ciepłej wody użytkowej i pomp obiegowych przewidziano dostawę i montaż urządzeń:

- zbiorniki o łącznej pojemności do 3000 litrów,

- system popmpowy,

- zawory główne,

- orurowanie,

- zasilanie - gaz ziemny.

Powyższe musi spełniać następujące wymagania:

Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali z emaliowaną powłoka Ceraprotect, Typ CVL 500 do 1000L. Dodatkowo: zestaw wymiennika ciepła do systemu ładowania podgrzewacza. Przekazywana moc cieplna: do 80, do: 100, do 240 Kw.

**III. Termin realizacji zamówienia**

15.06.2020 r.

**IV. Opis kryteriów oceny oferty**

Cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:

Cena najniższa

Cena = ――――――― x 100 pkt.

Cena badana

**V. Termin i miejsce składania ofert**

do dnia 15.05.2020 r. do godz. 12:00, na adres Zamawiającego wskazany w pkt. I lub osobiście

Załączniki:

1) formularz oferty

2) wzór umowy

3) oświadczenie o braku powiązań

**............................................**

Podpis Zamawiającego

Zał nr 1 do zapytania ofertowego

**O F E R T A**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o.**

ul. Zdrojowa 32, 38-610 Polańczyk

……………………………………….

(Wykonawca)

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę i montaż wymienników ciepłej wody użytkowej i pomp obiegowych w ramach projektu „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej” **oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:**

za łączną cenę netto ………..…………………………zł (słownie: …………..……….….……

….……………………………………….…………………………….…………………..……)

+ podatek VAT ………………………………… zł ..(słownie: …………………….….………

……………………………..…..…………………………………….………..………..………)

**Całkowita wartość zamówienia brutto wynosi …………………………………………. zł**

**(słownie ……………………..………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………………….)**

Informuję(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili złożenia oferty.

Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 29.05.2020 r.

…….............................................. (upełnomocniony przedstawiciel)